## Sheet1
Žiro račun - SG banka : 550-15842-87
PIB: 02991853
PDV: 30/31-13434-9
Broj telefona: 067 646 646
E-mail: oli.me@outlook.com
Vasa Raičkovića 13 D
81 000 Podgorica / Crna Gora
Podgorica 15.02.2020. |  | Naziv ustanove: DOM studenata i učenika Berane
|  | Grad | Berane
Ponuda : 01-02-126-2019/MN |  | Adresa Bulevar Revolucije 17 ,Podgorica | Berane bb
PIB:
PDV:
Red broj | NAZIV PROIZVODA/USLUGE | Količina | Cijena bez PDV | Vrijednost bez PDV | PDV Stopa Iznos |  | Cijena sa PDV | Vrijednost sa PDV
1 | PRT62LT-G - Minijaturni beskontaktni čitač za spoljnju montažu, EM 125 kHz. Tamno sive boje. Kabl za vezu 50cm | 4 | 95 | 380 | 21% | 79.8 | 114.95 | 459.8
2 | PR402DR-BRD - Modul za kontrolu pristupa za jedna vratadvostrano, ili jedna jednostrano. Mogućnostpovezivanja dva čitača , PRT( Roger) ili Wiegand.Napajanje 16-22 VAC, 1,5А napojni blok, sa mogućnosti punjenja baterije. Dva relejna izlaza. 4000 korisnika, 99 vremenskih rasporeda, memorija 32 000 događaja.Komunikacija RS-485. | 2 | 210 | 420 | 21% | 88.2 | 254.1 | 508.2
3 | UT-4DR - RS485 - Ethernet komunikacioni interfejs | 1 | 160 | 160 | 21% | 33.6 | 193.6 | 193.6
4 | Napajanje 16Vac - Napajanje kontrolera u kompletu sa kutijom i baterijom. | 2 | 48 | 96 | 21% | 20.16 | 58.08 | 116.16
5 | Kartica 125KhZ - Standardna beskontaktna EM kartica za kontrolu pristupa- i nadzor radnog vremena, frekvencija 125kHz. | 50 | 1 | 50 | 21% | 10.5 | 1.21 | 60.5
6 | Montaža opreme, konfiguracija i puštanje u rad sistema,izrada lokalne instalacije. | 1 | 350 | 350 | 21% | 73.5 | 423.5 | 423.5
7 | Putni troskovi | 1 | 50 | 50 | 21% | 10.5 | 60.5 | 60.5
8 | Kablovi, kanalice, i sitni potrosni materijal | 1 | 40 | 40 | 21% | 8.4 | 48.4 | 48.4
9 | Brava | 2 | 40 | 80 | 21% | 16.8 | 48.4 | 96.8
10 | PC - DELL Vostro 3670 MT Pentium G5420 4GB 1TB DVDRW Win10Pro | 1 | 565 | 565 | 21% | 118.65 | 683.65 | 683.65
11 | DELL 21.5" E2218HN monitor | 1 | 117 | 117 | 21% | 24.57 | 141.57 | 141.57
12 | Tastatura i miš | 1 | 12 | 12 | 21% | 2.52 | 14.52 | 14.52
Plaćanje: virmanski. | [7 empty] | 2320
Rok plaćanja: Do 5 dana od završetka instalacije I isporuke robe |  |  |  |  | Iznos rabata: |  |  | 0,00
Rok isporuke: Do 10 dana od dana prihvatanja ponude |  |  |  | Osnovica bez PDV |  |  |  | 2320
Grancija: 12 mjeseci |  |  |  | PDV od 21 % |  |  |  | 487.2
Ponuda je važeća bez pečata I potpisa. Ponuda vazi 10 dana |  |  |  | Ukupno za uplatu: |  |  |  | 2807.2
|  |  | M.P. | CEO Kaludjerovic Mitar